## LOE MIND
LISA 6 MÖÖBLI JA SISUSTUSE NÕUDED
| 1 | Käesoleva dokumendi eesmärk on määratleda võimalikult täpselt ja üheselt tõlgendatavalt miinimumnõuded büroo- ja koolimööbli üldisele funktsionaalsusele, ohutusele, tugevusele ja vastupidavusele. Kvaliteet ja ratsionaalsus kasutuskuludes peavad olema tagatud parimal moel.
| 2 | Nõuded viimistlusele, sisustuse mõõdud jms detailsem info lahendatakse sisearhitektuurse projektiga.
| 3 | Sisearhitekt võib põhjendatud vajadusel kokkuleppel Riigi Kinnisvara ASi ja kasutajaga kavandada standardist erinevaid lahendusi, seada täiendavaid nõudeid või teatud nõuetest loobuda sõltuvalt rajatava hoone spetsiifikast ja vajadustest. Erilahendused tuleb spetsifitseerida sisustusprojektis.
| 4 | Tooted peavad olema varustatud eestikeelsete spetsifikatsioonide, kasutus- ja hooldusjuhenditega (kuuluvad hankijale üleandmisele koos mööbli paigalduse üleandmise-vastuvõtmise aktiga).
| ÜO |  | KL | KOL | SÕ | TT | NT/KT
| Üldosa |  | Kontorilauad | Koolilauad | Spetsiaallauad õpperuumides | Töötoolid | Nõupidamis/ klienditoolid
| ÕT |  | PM | MM | EKÕ | KM | SI
| Õpperuumide toolid |  | Pehme mööbel | Mahutusmööbel | Eriotstarbelised kapid õpperuumides | Köögimööbel | Sirmid
TA
Tahvlid

## ÜO
ÜLDOSA |  | TAGASI
1. | Kõik materjalid ja tooted peavad olema ohutud, vastama kasutusotstarbele ja olema lubatud kasutamiseks Eestis ja/või EU-maades ning omama vastavaid sertifikaa-te/vastavustunnistusi. Vastavuse kinnituseks tuleb esitada akrediteeritud labori / hin-daja poolt väljastatud katseprotokoll/sertifikaat. Kehtiva katseprotokolli/sertifikaadi esi-tamisega kinnitab tootja, et sisustusese/komponent on testitud vastavalt nõutud stan-dardile ja toote konstruktiivseid lahendusi ei ole muudetud peale katsetamist.
2. | Sisustus peab olema ülalpidamises võimalikult vastupidav ja kauakestev ning ülalpidamise kulud peavad olema võimalikult madalad. Kasutatud materjalid on kergesti puhastatavad ja tervisele ohutud.
3. | Välditud on teravaid nurki, eendeid, kergesti eralduvaid ja purunevaid osi. Peegeldumise tõkestamiseks on sisustus mati pinnaga. Samasse mööblikomplekti kuuluvad mööbliesemed peavad olema ühesuguse välimusega. Neil ei tohi olla üldmuljet rikkuvaid värvuse erinevusi.
4. | Sisustuse tootjapoolne garantiiaeg peab olema vähemalt 5 aastat. Pakutavate müügiesemete komponendid peavad olema saadaval vähemalt 5 aastat peale eseme tootmist (garantiiperioodil on tootja kohustatud omal kulul välja vahetama defektsed tooted ja/või toote osad (nt. uksehinged, sahtlite siinid, rullikud)).
5. | Pakutavaid müügiesemeid (ei hõlma sisearhitektuurse projektiga lahendatud eritellimusmööblit) peab olema võimalik jaevõrgust juurde hankida vähemalt 12 kuud peale esmast müügitehingut.

## KL
| NÕUDED TÖÖLAUDADELE | TAGASI
Lubatud laua tüüp vastavalt EVS-EN 527-1:2011 liigitusele | A-tüüpi istumis- ja seisulaud (kõrgus reguleeritav kasutaja poolt vastavalt kasutusfunktsioonile ka-sutamise ajal) B-tüüpi istumisasendi töölaud (kõrgus reguleeritav kasutaja järgi) Fikseeritud kõrgusega C-tüüpi töölaudu on luba-tud kasutada vaid ajutistel töökohtadel või asu-kohtades, kus seda nõuavad asutusesisesed reeg-lid (teeninduskeskkonna standard, turvakontsept-sioon vms)
Lauaplaat | Kasutus 8h
Vähemalt 20mm melamineeritud puitlaastplaat; plaadi erikaal vähemalt 670 kg/m³; kattepaberi erikaal vähemalt 80g/m²; hõõrdekindlus klass 3A või parem (EN14322); kõik servpinnad pealistatud 2mm ABS servaplastikuga
Kasutus 24/7 või klienditeenindus
Kõrgsurvelaminaadiga (HPL või CPL) kaetud min 20 mm puitlaastplaat; suure vastupidavusega (min HG (horizontal general-purpose)) laminaat (hõõrde- ja kraapekindlus min klass 3, EN 438-3); kõik servpinnad pealistatud 2mm ABS servaplastikuga
Muud nõuded | Iga laud eraldi reguleeritav; paarislauad ühel raamil ei ole lubatud. Juhtmete läbiviik lauaplaadis (läbiviigu lahenduse ja asukoha valikul arvestada, et laudu võidakse ruumis ringi paigutada). Juhtmeklambrid/juhtmekanal laua all (kaablid ja juhtmed on vastavas karbis või muul viisil korrasta-tud, kuid hõlpsasti ligipääsetavad) Käigutee poole avatud laual esipaneel (nn siivsus-sirm) Vajadusel akustiline lauasirm (vt Muu sisustus Sirmid); paarislaudadele 1 sirm; sirm tuleb kinnita-da laua külge nii, et laudade kõrgust saaks teine-teisest sõltumatult reguleerida. Elektriliselt reguleeritav laud kokkupõrkekaitsega, mis takistuse tekkides laua automaatselt seiskab.
NÕUDED NÕUPIDAMISLAUDADELE
Lubatud laua tüüp vastavalt EVS-EN 527-1:2011 liigitusele | C-tüüpi laud (fikseeritud kõrgusega laud; vasta-valt sisearhitektuursele projektile kas istumis-laud või seisulaud)
Lauaplaat | Kõrgsurvelaminaadiga (HPL või CPL) kaetud min 20 mm puitlaastplaat ; suure vastupidavusega (min HG (horizontal ge-neral-purpose)) laminaat (hõõrde- ja kraapekind-lus min klass 3, EN 438-3); kõik servpinnad pea-listatud 2mm ABS ser-vaplastikuga
Muud nõuded | Tasapinnalisuse reguleerimise võimalus Lauaplaadi sisse paigaldatav kaanega elektrikarbik (konfiguratsioon kirjeldatakse projektis)

## KOL
| NÕUDED KOOLILAUDADELE |  |  | TAGASI
| Klassilaud | Kunstiklassi laud | Füüsikaklassi laud
Lauaplaat | Kõrgsurvelaminaadiga (HPL või CPL) kaetud min 20 mm puitlaastplaat; suure vastupidavusega (min HG (horizontal general-purpose)) laminaat (hõõrde- ja kraapekindlus min klass 3, EN 438-3); kõik servpinnad pealistatud 2mm ABS servaplastikuga
Muud nõuded | Laua raami integreeritud tooli riputi vm la-hendus, mis võimaldab tooli koristamise ajaks ohutult asetada laua külge Kotikonks Tasapinnalisuse reguleerimise võimalus | Laua kõrgus on regulee-ritav min 12cm ulatuses Lauaplaadi kaldenurk reguleeritav min 60° ulatuses Kotikonks Tasapinnalisuse reguleerimise võimalus | Lauda integreeritud elektrivarustus (IP44 pistikud iga õpilase koh-ta: 12V, 36V ja 220V, 16A) Tasapinnalisuse reguleerimise võimalus
Laudade kõrgus | Laudade EVS-EN 1729-1:2015 kohane suurusmärgis valida vastavalt kooliastmele (näit gümnaasiumitesse suurusmärgis 5/6; reguleeritava kõrguse puhul reguleeritav laud B ). Komplekti kuuluvad lauad ja toolid peavad olema sama suurusmärgisega.

## SÕ
TAGASI
NÕUDED SPETSIALLLAUDADELE ÕPPERUUMIDES
| Laborilaud | Õpetaja laud füüsikaklassis | Õpetaja laud keemiaklassis / laboris
Funktsionaalsus | Lauda integreeritud polüpropüleenist mini-valamu ja labori külma vee kraan; haisulukk happekindel Lauda integreeritud elektrivarustus (iga õpi-lase kohta IP44 pisti-kud: 12V, 36V, 220V/16A) Kotikonksud vastavalt kohtade arvule | Arvuti töökoht Juhtmerosett töötasa-pinnas Lukustatav sahtlimoodul Töötasapinda integree-ritud pistikud 12V, 36V, 220V/16A Lauda integreeritud RST valamu + segisti | Arvuti töökoht Juhtmerosett töötasa-pinnas Lukustatav sahtlimoodul Töötasapind polüpropü-leenist valamuga, labori segisti Lauda integreeritud 3x IP44 pistikupesa
Lauaplaat | Min 0,9mm happekindla laborilaminaadiga kae-tud min 25mm niiskus-kindel puitlaastplaat; suure vastupidavusega (min HG (horizontal general-purpose)) kõrg-survelaminaat (hõõrde- ja kraapekindlus min klass 3, EN 438-3); kõik servpinnad pealistatud 2mm ABS servaplastiku-ga Töötasapinna kõrgus 900 mm | Kõrgsurvelaminaadiga (HPL või CPL) kaetud min 22mm puitlaast-plaat; suure vastupida-vusega (min HG (hori-zontal general-purpose)) laminaat (hõõrde- ja kraapekind-lus min klass 3, EN 438-3); kõik servpinnad pea-listatud 2mm ABS ser-vaplastikuga | Min 0,9mm happekindla laborilaminaadiga (esi-tada katsekoja protokoll kemikaalidele vastupi-davuse kohta) kaetud min 25mm niiskuskindel puitlaastplaat; suure vastupidavusega (min HG (horizontal general-purpose)) laminaat (hõõrde- ja kraapekind-lus min klass 3, EN 438-3); kõik servpinnad pea-listatud 2mm ABS ser-vaplastikuga
Muud nõuded | Tasapinnalisuse reguleerimise võimalus

## TT
| NÕUDED TÖÖTOOLIDELE |  | TAGASI
| 8h töötool | 24/7 töötool
Funktsionaalsus | Vähemalt B-tüüpi tooli (EN 1335-1:2000) - kõik olulised funktsioonid on reguleeritavad vähemalt piiratud vahemikus Istme sügavus reguleeritav vähemalt 50 mm ulatuses Kiike jäikuse reguleerimine vastavalt istuja kaalule, istme ja seljatoe kaldenurga reguleerimine sünkroonmehhanismi abil. Reguleeritav nimmetugi Vähemalt kõrguses ja laiuses reguleeritavad käetoed Isepidurduvad rattad läbimõõduga vähemalt 55mm; rattad vastavalt põrandakattele (kõva põrand / vaipkate) või universaalrattad | Ööpäevaringseks (24/7) kasutamiseks loodud min B-tüüpi (EN 1335-1:2000) ergonoomiline töötool Istme sügavus reguleeritav vähemalt 50 mm ulatuses Kiike jäikuse reguleerimine vastavalt istuja kaalule, istme ja seljatoe kaldenurga reguleerimine sünkroonmehhanismi abil. Reguleeritav nimmetugi Kõrge seljatugi Reguleeritava kõrgusega peatugi Vähemalt kõrguses, laiuses ja sügavuses reguleeritavad käetoed Isepidurduvad rattad läbimõõduga vähemalt 55mm; rattad vastavalt põrandakattele (kõva põrand / vaipkate) või universaalrattad
Garantii | Min 5 aastat | Min 3 aastat
Kattekangas
Kulumiskindlus (EVS-EN ISO 12947-2:2016, Martindale tsüklite arv) | Min 100 000 | Min 200 000
Pillingukindlus (EVS-EN ISO 12945-2:2000, peale 2000 tsüklit), hinne 1-5 | ≥ 4
Värvipüsivus valguse toimele (EVS-EN ISO 105-B02:2014), hinne 1-8 | ≥ 6
Värvipüsivus hõõr-dumise toimele (EVS-EN ISO 105-X12:2016), hinne 1-5 | Kuiv hõõre 5 Märg hõõre ≥4
Värvipüsivus vee toimele * (EVS-EN ISO 105-E01:2013), hinne 1-5 | Värvuse muutus ≥ 4 Värvumine ≥ 4
Tõmbetugevus * (EVS-EN ISO 13934-1:2013), N | ≥ 600
Rebimistugevus * (EVS-EN ISO 13937-3), N | ≥ 40
* soovituslik

## NTKT
| NÕUDED NÕUPIDAMIS/KLIENDITOOLIDELE |  |  | TAGASI
| Nõupidamine / külalise tool töökoha kõrval | Suure saali / aula tool | Klienditeenindussaal / avalik ooteala
Funktsionaalsus |  | Virnastatav Rivistatav | Vastavalt sisearhitektuursele projektile kas eraldiseisvad toolid või ridaistmed
Lisad |  | Transpordi/ladustamiskäru
Kattematerjal
| Tulekindel tekstiil (soovitavalt kootud kan-gas) kasutamiseks ühiskondlikes ruumides. Trikotaaži ja lausmaterjalide (s.h vilt) kasuta-mine lubatud ainult põhjendatud vajadusel kokkuleppel Riigi Kinnisvara ASiga. |  | Polüuretaan või UV-kindel plastikiste; kergesti puhasta-tav
Kulumiskindlus (EVS-EN ISO 12947-2:2016, Martindale tsüklite arv) | Min 85 000
Pillingukindlus (EVS-EN ISO 12945-2:2000, peale 2000 tsüklit), hinne 1-5 | ≥ 4
Värvipüsivus valguse toimele (EVS-EN ISO 105-B02:2014), hinne 1-8 | ≥ 6
Värvipüsivus hõõr-dumise toimele (EVS-EN ISO 105-X12:2016), hinne 1-5 | Kuiv hõõre ≥ 4 Märg hõõre ≥ 3-4
Värvipüsivus vee toimele * (EVS-EN ISO 105-E01:2013), hinne 1-5 | Värvuse muutus ≥ 4 Värvumine ≥ 3-4
Tõmbetugevus * (EVS-EN ISO 13934-1:2013), N | ≥ 600
Rebimistugevus * (EVS-EN ISO 13937-3), N | ≥ 40
* soovituslik

## ÕT
| NÕUDED ÕPPERUUMIDETOOLIDELE |  | TAGASI
| Õpilase tool | Laboritool
Funktsionaalsus | Koolilaua peal ladustatav või lauap-laadi alla riputatav (riputusdetail laua varustuses) | Vastupidav polüuretaanvahust iste Liugjalg/taldmikud Istumiskõrgus reguleeritav Tool hõlpsasti puhastatav; kasutatud materjalid puhastusvahendite suhtes vastupidavad
Toolide istumiskõrgus | Toolide EVS-EN 1729-1:2015 koha-ne suurusmärgis valida vastavalt kooliastmele (näit gümnaasiumi-tesse suurusmärgis 5/6; reguleeri-tava kõrguse puhul reguleeritav tool B). Komplekti kuuluvad lauad ja toolid peavad olema sama suu-rusmärgisega. | Istumiskõrgus reguleeritav min 100mm ulatuses; istumiskõrguste vahemik peab sobima laboriklassi laua kõrgusega
Viimistlus | Variant 1: iste kaetud kõrgsurve-laminaadiga Kõrgsurvelaminaat (HPL või CPL): min 0,7 mm vastupidav HGP (hori-zontal general-purpose postfor-ming) laminaat (hõõrde- ja kraape-kindlus min klass 3, EN 438-3) Variant 2: kaetud kangaga Kattekangas: Kulumiskindlus (EVS-EN ISO 12947-2:2016, Martindale tsüklite arv): min 150 000; Pillingukindlus (EVS-EN ISO 12945-2:2000, peale 2000 tsüklit): ≥ 4-5; Värvipüsivus valguse toimele (EVS-EN ISO 105-B02:2014): ≥ 6; Värvipüsivus hõõrdumise toimele (EVS-EN ISO 105-X12:2016): kuiv hõõre 5, märg hõõre ≥ 4 Värvipüsivus vee toimele* (EVS-EN ISO 105-E01:2013): värvuse muutus ≥ 4, värvumine ≥ 4 Tõmbetugevus *(EVS-EN ISO 13934-1:2013): ≥ 600 N; Rebimistugevus *(EVS-EN ISO 13937-3): ≥ 40 N.
* soovituslik

## PM
NÕUDED PEHMEMÖÖBLILE |  |  |  | TAGASI
Kasutusviis | Esindusruum | Puhkeala | Klienditeenindussaal/avalik ooteala
Konstruktsioon | Karkass vastupidavast vineerist; raam kas metallist või täispuidust Nõutav vaheriie kattekanga ja porolooni vahele
Muud nõuded | Mööbli metalljalad varustatud plastikjalustega põrandate kaitseks; puitjalad süvistaldmikega (metall/plastik+vilt) vastavalt põrandakattele Õmblused ja karkass on ühel joonel (katteriide järgib toote vormi, on korrektselt fikseeritud ja ei liigu tootel; nurgad lähevad täpselt kokku); lubatav nihkuvus õmblustes (EVS-EN ISO 13936-2:2004): ≤ 4mm Avalike ruumide istemööbli istetasapinnas kasutatav poroloon põhimahus tulepüsiv poroloon mahukaaluga min 35kg/m3, pehmus/tugevus min 135 N (vähemalt HR35135 või analoog) Patjadega diivani/tugitooli konstruktsioon peab tagama padja (patjade) püsimise istmel Pesemiseks eemaldatav mööblikate peab olema varustatud etiketiga, millel on informatsioon materjali koostise kohta ja hooldusjuhised.
Kattematerjal
Variant 1: kangas
Kulumiskindlus (EVS-EN ISO 12947-2:2016, Martindale tsüklite arv) | Min 45 000 | Min 80 000 | Min 150 000
Pillingukindlus (EVS-EN ISO 12945-2:2000, peale 2000 tsüklit), hinne 1-5 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4-5
Värvipüsivus valguse toimele (EVS-EN ISO 105-B02:2014), hinne 1-8 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 6
Värvipüsivus hõõr-dumise toimele (EVS-EN ISO 105-X12:2016), hinne 1-5 | Kuiv hõõre ≥ 4 Märg hõõre ≥ 3-4 | Kuiv hõõre ≥ 4 Märg hõõre ≥ 3-4 | Kuiv hõõre 5 Märg hõõre ≥ 4
Värvipüsivus vee toimele * (EVS-EN ISO 105-E01:2013), hinne 1-5 | Värvuse muutus ≥ 4 Värvumine ≥ 3-4 | Värvuse muutus ≥ 4 Värvumine ≥ 3-4 | Värvuse muutus ≥ 4 Värvumine ≥ 3-4
Tõmbetugevus * (EVS-EN ISO 13934-1:2013), N | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥ 600
Rebimistugevus * (EVS-EN ISO 13937-3), N | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 40
Variant 2: nahk
Nahast kattema-terjalid peavad vastama stan-dardi EVS-EN 13336:2012 nõuetele.
Variant 3: kummi või plastiga pealistatud kangas (nn kunstnahast materjalid)
Kulumiskindlus (EVS-EN ISO 5470-2:2004, katse tingimused: Grade P180 silicon carbide paper, tsükli-te arv, mille jooksul ei paljastu järgmine kiht), tsüklite arv |  | ≥ 700
Kummi või plastikihi adhesioon (EVS-EN ISO 2411:2017), N |  | pikisuunaline ≥ 35 ristisuunaline ≥ 35
Värvipüsivus valguse toimele (EVS-EN ISO 105-B02:2014), hinne 1-8 |  | ≥ 5
Värvipüsivus hõõrdumise toimele (EVS-EN ISO 105-X12:2016), hinne 1-5 |  | kuiv hõõre ≥ 4-5 märg hõõre ≥ 4
Rebimistugevus (EVS-EN ISO 4674-1:2016, meetod A, kasutatakse üksnes kaetud riide puhul), N |  | pikisuunaline ≥ 44 ristisuunaline ≥ 44
Tõmbetugevus (EVS-EN ISO 1421:2016, meetod 1), N/5 cm |  | pikisuunaline ≥ 380 ristisuunaline ≥ 280

## MM
NÕUDED MAHUTUSMÖÖBLILE |  | TAGASI
Materjal | Mahutusmööbel valmistatakse melamineeritud puitlaastplaadist.
Detailide servapealistus (melamineeritud või ABS kant) on nõutav kõikidest külgedest (välja arvatud tõmmitsaga ja tüübliga seotud siseservad). Kuni 18 mm materjali servapealistusel kasutada ABS 1,00mm kanti; materjali 19 – 30mm servapealistusel kasutada ABS 2,00mm kanti.
Kilpide ühendamiseks kasutada kvaliteetsest metallist väliselt nähtamatuid kinnitusi
Kapisisesed plaatriiulid on reguleeritava kõrgusega; reguleerimissammu pikkus max 35mm. Riiulite kandurid valmistatakse metallhülssnaastudega. Kandurid lukustavad riiuli paika. Riiulitasapinna saab eemaldada ainult tõstes selle kanduritelt üles.
Jalad | Jalgadel mahutusmööbli puhul kasutatakse reguleeritava kõrgusega (tasapinnalisuse reguleerimi-seks, reguleerimisulatus min 1 cm) metalljalgu; tasapinnalisuse reguleerimisvõimalus (reguleeri-misulatus min 1 cm) peab olema lahendatud ka sokliga mööbli puhul.
Ratastel mahutusmööblil vähemalt 2 ratast lukustatavad.
Hinged | Uksehinged peavad olema reguleeritavad, integreeritud vaikseltsulguva mehhanismiga, min 110° avanevad.
Ustel kõrgusega alla 800 mm kasutatakse 2 hinge uksetiiva kohta, 800-1200 mm kasutatakse 3 hinge uksetiiva kohta, 1200-2100 mm kasutatakse 4 hinge uksetiiva kohta; üle 600 mm laiadel ustel kasu-tatakse alati vähemalt 3 hinge uksetiiva kohta.
Sahtlid | Sahtlid valmistatud selleks ettenähtud plastikust või metallist; sahtlite siinisüsteem ja kuullaagrid metallist
Sahtel peab olema avatav (väljatõmmatav) vähemalt 80%.
Sahtlid peavad olema vaikseltsulguvad ja mehhanism peab iseenesest sulguma, kui ca 30-50 mm sahtlist on lahti.
Mitme sahtliga sahtlikapil enam kui 1 sahtli samaaegne avamine tõkestatud
Sahtliboksid on varustatud kesklukustusega (lukustab kõik sahtlid korraga)

## EKÕ
NÕUDED ERIOTSTARBELISTELE KAPPIDELE ÕPPERUUMIDES |  |  |  | TAGASI
| Laboriklassi kapp (üla-kapp õpilaste kesk-laua kohal) | Kemikaalide hoiukapp | Tõmbekapp
Funktsionaalsus | Kahelt pool avatav 2 riiulitasapinnaga (kapi korpuse põhi + riiul kapis) | Ventileeritav Lukustatav Varustatud kemikaali-kindlate vedeliku ko-gujatega | Elektrivarustus 230V-50Hz, Valgustus 700lx Ventilaatori pöörete regulaator Väljatõmmatav õhu-hulk min 450-700 m³/h, õhuvoolu kiirus min 0,3-0,5 m/s Tööpinda süvistatud valamu + külmavee kraan; happekindel äravool ja haisulukk Niiskuskindlad pisti-kupesad ja lüliti (IP44)
Materjal | Korpus ja riiul vastu-pidava kraapekindla kõrgsurvelaminaadiga kaetud puitlaastplaat Uksed lamineeritud klaasidega | Korpus kõrgsurvela-minaadiga kaetud niiskuskindel puit-laastplaat Riiulitasapinnad hap-pekindla laborilami-naadiga kaetud niis-kuskindel puitlaast-plaat Uksed lamineeritud klaasidega | Tööpind ja valamu: austeniitse struktuu-riga happekindel roos-tevaba teras Korpus happekindel pulbervärvitud ano-deeritud alumiinium + karastatud klaas (ta-ga- ja külgseinad), lamineeritud klaas (esikülg) Kapi alaosa happe-kindla laborilaminaa-diga kaetud niiskus-kindel puitlaastplaat

## KM
NÕUDED KÖÖGIMÖÖBLILE |  |  | TAGASI
Lubatavad materjalid | Karkass | Melamineeritud puitlaastplaat
| Fassaad / uksed / nähtav karkass (külgseinad) | Värvitud MDF-plaat või kõrgsurvelaminaadiga kaetud plaatmaterjal, 2mm ABS-kandiga
| Tööpind | Kõrgsurvelaminaadiga kaetud min 25 mm plaatmaterjal (niiskuskindel P5, EN 312), keraamiline- ja presskivi
| Köögi tagasein | Kõrgsurvelaminaadiga kaetud plaatmaterjal, keraamili-ne- ja presskivi, karastatud klaas (tagasein võimalusel ühes tükis)
Muud nõuded | Köögikapid peavad olema soklijalgadel, min 100 mm kõrgusel põrandast. Sokli-jalgade kõrgust peab saama reguleerida. Seinakapis oleval nõudekuivatusrestil peab olema tehtud õhutusava kapis (näiteks 25 mm vahe esipaneeli ja kapi põhja vahel)

## SI
NÕUDED SIRMIDELE |  | TAGASI
1. | Akustilise sirmi helineeldeomadused peavad olema mõõdetud vastavalt standardile ISO 354
2. | Akustilised põrandasirmid peavad vastama minimaalselt helineeldeklassile C
3. | Minimaalne nõutav helineelduvustegur aw täpsustatakse sisearhitektuurse projektiga

## TA
NÕUDED TAHVLITELE |  | TAGASI
1. | Kõik kirjutustahvlid (nii valged tahvlid kui kriiditahvlid, nii statsionaarsed kui mobiilsed) kooli- ja bü-rooruumides peavad olema kooskõlas standardi EVS-EN 14434:2010 (Haridusasutuste kirjutustahvlid. Ergonoomilised, tehnilised ja ohutusnõuded ning katsemeetodid) nõuetega
2. | Kooliruumidesse mõeldud statsionaarsed tahvlid peavad täitma standardi EVS-EN 14434:2010 taseme 3 nõuded kirjutatavuse ja kraapekindluse osas (valged tahvlid standardi ptk 7 Surface tests and requirement for whiteboards, kriiditahvlid ptk 8 Surface tests and requirement for chalkboards)
3. | Klassiruumidesse paigaldatavatel statsionaarsetel tahvlitel peab olema tootjagarantii min 5 aastat.