## Seadmed
Objekti aadress | Kulukoht* | Kulukoha kirjeldus | Tüüp* | Korrus | Ruum | Tootja | Mudel | Tehase tähis | Tunnus | Kirjeldus | Lisainfo | Kogus* | Mahuühik | Emaseade | Tootegrupp | Paigaldaja | Paigalduse aeg | Garantii tähtaeg | Eluiga | 1. hooldusjuhendi järgsed tegevused | 1. hooldusvälba periood | 1. välp | 2. hooldusjuhendi järgsed tegevused | 2. hooldusvälba periood | 2. välp | 3. hooldusjuhendi järgsed tegevused | 3. hooldusvälba periood | 3. välp
| Valik teha vastavalt vaheleht "legend" valikutele | Valik teha vastavalt vaheleht "legend" valikutele | Valik teha vastavalt vaheleht "legend" valikutele |  |  |  |  | Emaseadme tehase tähis | N. SV1 |  |  | Numbriline väli | Valik teha vastavalt vaheleht "legend" valikutele | Sisestada emaseadme rea number | [6 empty] | Valik teha vastavalt vaheleht "legend" valikutele | Numbriline väli - tegevuste sagedus perioodis. Vaikimisi 1. |  | Valik teha vastavalt vaheleht "legend" valikutele | Numbriline väli - tegevuste sagedus perioodis. Vaikimisi 1. |  | Valik teha vastavalt vaheleht "legend" valikutele | Numbriline väli - tegevuste sagedus perioodis. Vaikimisi 1.

## Legend
Seadme staatus, nt. Töökorras | Seadme oleku tüüp | Hooldusvälp
Mittekasutuses | Kustutatud | Päev
Mittekasutuses | Taaskasutuseks | Nädal
Mittekasutuses | Utiliseeritud | Kvartal
Mittekasutuses | Laos (varu) | Poolaasta
Kasutuses | Asendamist vajav | Aasta
Kasutuses | Töökorras | 2 aastat
Kasutuses | Amortiseerunud | 3 aastat
Kasutuses | Rikkes | 4 aastat
Kasutuses - ei ole EH | Asendamist vajav | 5 aastat
Kasutuses - ei ole EH | Töökorras | 10 aastat
Kasutuses - ei ole EH | Amortiseerunud | 15 aastat
Kasutuses - ei ole EH | Rikkes
Seadme mahu ühik
M2
KOMPL
TK
Kulukoht | Kulukoha kirjeldus | Tüüp
2110 | Teekatete TH | Teekate
2120 | Sildade, treppide, truupide TH | Sild
2120 | Sildade, treppide, truupide TH | Trepp
2120 | Sildade, treppide, truupide TH | Truup
2120 | Sildade, treppide, truupide TH | Kaldtee
2120 | Sildade, treppide, truupide TH | Invatee
2150 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride, jalutusaedade TH | Piirdeaed
2150 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride, jalutusaedade TH | Ajamiga pollar
2150 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride, jalutusaedade TH | Ajamiga teetõke
2150 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride, jalutusaedade TH | Ajamiga tõkkepuu
2150 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride, jalutusaedade TH | Ajamiga värav
2150 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride, jalutusaedade TH | Liugvärav
2150 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride, jalutusaedade TH | Mehaaniline aed
2150 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride, jalutusaedade TH | Mehaaniline pollar
2150 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride, jalutusaedade TH | Mehaaniline tõkkepuu
2150 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride, jalutusaedade TH | Mehaaniline värav
2150 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride, jalutusaedade TH | Tiibvärav
2150 | Piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride, jalutusaedade TH | Voldikvärav
2160 | Väikehoonete (katusealused, jäätmehoidlad, abihooned) TH | Katusealune
2160 | Väikehoonete (katusealused, jäätmehoidlad, abihooned) TH | Kuur
2160 | Väikehoonete (katusealused, jäätmehoidlad, abihooned) TH | Jäätmehoidla
2160 | Väikehoonete (katusealused, jäätmehoidlad, abihooned) TH | Abihoone
2160 | Väikehoonete (katusealused, jäätmehoidlad, abihooned) TH | Kennel
2160 | Väikehoonete (katusealused, jäätmehoidlad, abihooned) TH | Kuut
2170 | Veekogude (basseinid, tiigid, puskkaevud) korrashoid | Bassein
2170 | Veekogude (basseinid, tiigid, puskkaevud) korrashoid | Purskkaev
2170 | Veekogude (basseinid, tiigid, puskkaevud) korrashoid | Tiik
2170 | Veekogude (basseinid, tiigid, puskkaevud) korrashoid | Tuletõrje veevõtukoht
2180 | Eritarindite TH | Eritarind
2190 | Muude krundil alaliselt või ajutiselt paiknevate elementide TH | Pink
2190 | Muude krundil alaliselt või ajutiselt paiknevate elementide TH | Jalgrattahoidja
2190 | Muude krundil alaliselt või ajutiselt paiknevate elementide TH | Lipumast
2190 | Muude krundil alaliselt või ajutiselt paiknevate elementide TH | Lipuvarras
2190 | Muude krundil alaliselt või ajutiselt paiknevate elementide TH | Mänguväljak
2190 | Muude krundil alaliselt või ajutiselt paiknevate elementide TH | Spordiväljak
2190 | Muude krundil alaliselt või ajutiselt paiknevate elementide TH | Vaatlustorn
2210 | Vundamentide ja aluste TH | Vundament
2220 | Kande-, jäigastavate ja piirdetarindite TH | Piirdetarind
2220 | Kande-, jäigastavate ja piirdetarindite TH | Kandetarind
2220 | Kande-, jäigastavate ja piirdetarindite TH | Jäigastav tarind
2230 | Katuste ja katuseräästaste TH | Seinaredel
2230 | Katuste ja katuseräästaste TH | Katuseluuk
2230 | Katuste ja katuseräästaste TH | Varikatus
2230 | Katuste ja katuseräästaste TH | Julgestustross
2230 | Katuste ja katuseräästaste TH | Katusekate
2230 | Katuste ja katuseräästaste TH | Katusepollar
2230 | Katuste ja katuseräästaste TH | Katuseredel
2230 | Katuste ja katuseräästaste TH | Katusesild
2230 | Katuste ja katuseräästaste TH | Parapeti plekk
2230 | Katuste ja katuseräästaste TH | Sadevee äravool
2230 | Katuste ja katuseräästaste TH | Teenindusplatvorm
2240 | Fassaadide ja fassaadielementide TH | Fassaad
2240 | Fassaadide ja fassaadielementide TH | Fassaadielement
2240 | Fassaadide ja fassaadielementide TH | Elektriline markiis
2240 | Fassaadide ja fassaadielementide TH | Elektriline välisruloo
2240 | Fassaadide ja fassaadielementide TH | Elektriline žalusiid
2250 | Akende TH | Aken
2250 | Akende TH | Katuseaken
2260 | Välisuste TH | Ajamiga tõstuks
2260 | Välisuste TH | Ajamiga liuguks
2260 | Välisuste TH | Ajamiga välisuks
2260 | Välisuste TH | Liuguks
2260 | Välisuste TH | Pöörduks
2260 | Välisuste TH | Tõstuks
2260 | Välisuste TH | Välisuks
2260 | Välisuste TH | Voldikuks
2270 | Korstnate TH | Korsten
2280 | Piksekaitse TH | Piksekaitse Kaitsetase III ja IV
2280 | Piksekaitse TH | Piksekaitse Kaitsetase I ja II
2280 | Piksekaitse TH | Piksekaitse plahvatusohtikus keskkonnas
2290 | Ehitise muude põhitarindite TH | Ehitise muu põhitarind
2310 | Seinte pindade TH | Sein
2320 | Põrandakatete TH | Põrandakate
2330 | Vaheseinte tehnohooldus | Vahesein
2340 | Lagede TH | Lagi
2350 | Avatäidete TH | Voldiksein
2350 | Avatäidete TH | Laeluuk
2350 | Avatäidete TH | Voldikuks
2350 | Avatäidete TH | Evakuatsiooniuks
2350 | Avatäidete TH | Siseuks
2350 | Avatäidete TH | Tuletõkke aken
2350 | Avatäidete TH | Tuletõkke- ja evakuatsiooniuks
2350 | Avatäidete TH | Tuletõkkekardin
2350 | Avatäidete TH | Tuletõkkeuks
2350 | Avatäidete TH | Turvakardin
2350 | Avatäidete TH | Turvaruloo
2360 | Ahjude, kaminate, pliitide ja muude küttekollete TH | Ahi
2360 | Ahjude, kaminate, pliitide ja muude küttekollete TH | Kamin
2360 | Ahjude, kaminate, pliitide ja muude küttekollete TH | Muu küttekolle
2360 | Ahjude, kaminate, pliitide ja muude küttekollete TH | Pliit
2360 | Ahjude, kaminate, pliitide ja muude küttekollete TH | Elektrikeris
2360 | Ahjude, kaminate, pliitide ja muude küttekollete TH | Küttekolle
2360 | Ahjude, kaminate, pliitide ja muude küttekollete TH | Puiduga köetav keris
2390 | Muude siseruumides paiknevate elementide TH | Siseruumis paiknev element
2410 | Küttesüsteemide TH | Akumulatsioonipaak
2410 | Küttesüsteemide TH | Elektrikatel
2410 | Küttesüsteemide TH | Peaarvesti
2410 | Küttesüsteemide TH | Filter
2410 | Küttesüsteemide TH | Gaasikatel
2410 | Küttesüsteemide TH | Hakkepuidu katel
2410 | Küttesüsteemide TH | Kerge kütteõli katel
2410 | Küttesüsteemide TH | Kivisöekatel
2410 | Küttesüsteemide TH | Külmaaine CO2 ekv 500+
2410 | Küttesüsteemide TH | Külmaaine CO2 ekv 50-500, 500+ automaatne tuvastus
2410 | Küttesüsteemide TH | Külmaaine CO2 ekv 5-50, 50-500 automaatse tuvastusega
2410 | Küttesüsteemide TH | Külmaaine CO2 ekv 5-50 automaatse tuvastusega
2410 | Küttesüsteemide TH | Kütteperioodi alustamine
2410 | Küttesüsteemide TH | Kütteperioodi lõpetamine
2410 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi küttekeha
2410 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustik
2410 | Küttesüsteemide TH | Küttesüsteemi torustikud, kollektorid ja küttekehad
2410 | Küttesüsteemide TH | Kütuse etteandmine koos tuha ärastusega
2410 | Küttesüsteemide TH | Kütusemahuti hakkepuit
2410 | Küttesüsteemide TH | Kütusemahuti kivisüsi
2410 | Küttesüsteemide TH | Kütusemahuti kütteõli
2410 | Küttesüsteemide TH | Kütusemahuti pellet
2410 | Küttesüsteemide TH | Litsents
2410 | Küttesüsteemide TH | Maa-vesi soojuspump
2410 | Küttesüsteemide TH | Õhkkardin
2410 | Küttesüsteemide TH | Õhkkütteagregaat
2410 | Küttesüsteemide TH | Õhk-õhk soojuspump
2410 | Küttesüsteemide TH | Õhk-õhk soojuspump siseosa
2410 | Küttesüsteemide TH | Õhk-vesi soojuspump
2410 | Küttesüsteemide TH | Päikesekollektor
2410 | Küttesüsteemide TH | Paisupaak
2410 | Küttesüsteemide TH | Pelletikatel
2410 | Küttesüsteemide TH | Põrandakütte kollektor
2410 | Küttesüsteemide TH | Puidukatel
2410 | Küttesüsteemide TH | Raske kütteõli katel
2410 | Küttesüsteemide TH | Soojusarvesti (kuluarvestuseks)
2410 | Küttesüsteemide TH | Soojussõlm
2410 | Küttesüsteemide TH | Soojusvaheti
2410 | Küttesüsteemide TH | Tarkvara
2410 | Küttesüsteemide TH | Tsirkulatsioonipump
2410 | Küttesüsteemide TH | Ventiil
2410 | Küttesüsteemide TH | Vesi-vesi soojuspump
2410 | Küttesüsteemide TH | VRF süsteem
2410 | Küttesüsteemide TH | VRF süsteemi siseosa
2410 | Küttesüsteemide TH | VRV süsteem
2410 | Küttesüsteemide TH | VRV süsteemi siseosa
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Survepesur
2420 | Veevarustussüsteemide TH | UV-seade
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Paisupaak
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Basseini ja basseinitehnikaseade: Automaatne veetäide
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Tsentraalne veetrass
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Basseini ja basseinitehnikaseade: Basseinipuhastuse robot
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Aktiivsöefilter
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Alamarvesti
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Basseini ja basseinitehnikaseade: Andur
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Basseini ja basseinitehnikaseade: Filter
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Basseini ja basseinitehnikaseade: Klapp
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Basseini ja basseinitehnikaseade: Muu hooldustegevus
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Basseini ja basseinitehnikaseade: Tsirkulatsioonipump
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Basseini ja basseinitehnikaseade: Vee keemilise kontrolli seade
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Basseini ja basseinitehnikaseade: Ventiil
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Elektriboiler
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Elektromagnet veetöötlusseade
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Gaasiboiler
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Hüdrofoor
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Litsents
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Peaarvesti
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Puurkaev
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Rauaeraldusseade
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Salvkaev
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Sanitaartehnika
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Soojusvaheti
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Tarbevee rõhutõstepump
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Tarkvara
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Tuletõrjehüdrant
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Tuletõrje rõhutõstepump
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Tuletõrje rõhutõstepump diisel
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Tuletõrjeveemahuti
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Tuletõrje voolikusüsteem
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Veeautomaat
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Veefilter magnet
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Veefilter puhastatav
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Veefilter ühekordne
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Veepehmendusseade
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Veesõlm
2420 | Veevarustussüsteemide TH | Veetorustik
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Tsentraalne kanalisatsioon
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Sademevee mahuti
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Doseerimissüsteem
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Biopuhasti (reoveepuhasti)
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Drenaazikaev
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Hoonesisene kanalisatsioon
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Imbväljak
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Katselabori poolt proovide võtmine
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Liiva-mudapüüdur
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Litsents
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Õli-liivapüüdur
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Õlipüüdur
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Proovivõtukaev
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Rasvapüüdur
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Reovee kogumiskaev
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Reoveepumpla
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Sademevee pumpla
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Septik
2430 | Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide TH | Tarkvara
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | VAV-klapp
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Seinaventilaator
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Elektriküttekalorifeer
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Heitgaaside ärastussüsteem
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Integreeritud soojuspump
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Jahutuskalorifeer
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Kanaliventilaator
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Katuseventilaator
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Kohtäratõmbesüsteem
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Köögikubu
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Küttekalorifeer
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Laeventilaator
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Litsents
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Loomulik ventilatsioon
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Niisutussektsioon
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Osoonigeneraator
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Plaatsoojusvaheti
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Rootorsoojusvaheti
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Suurköökide ventilatsiooni puhastus 12-16h/ööpäevas
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Suurköökide ventilatsiooni puhastus 2-6h/ööpäevas
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Suurköökide ventilatsiooni puhastus 6-12h/ööpäevas
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Tarkvara
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Tsentrifugaalventilaator
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Tuletõkkeklapp
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Turbo-swing kubu
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Vahesoojuskandjaga soojusvaheti
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Värskeõhu klapp
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Ventilatsiooniagregaat
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Ventilatsioonifilter
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Ventilatsiooni torustik
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Ventilatsiooni torustiku elemendid
2440 | Ventilatsioonisüsteemide TH | Suitsueemaldusklapp
2450 | Kliimaseadmete TH | Akumulatsioonipaak
2450 | Kliimaseadmete TH | Jahutuskassett
2450 | Kliimaseadmete TH | Aurniisuti
2450 | Kliimaseadmete TH | Dry-cooler
2450 | Kliimaseadmete TH | Fan-coil
2450 | Kliimaseadmete TH | Jahutuspalk
2450 | Kliimaseadmete TH | Jahutussõlm
2450 | Kliimaseadmete TH | Jahutustala
2450 | Kliimaseadmete TH | Jahutustorustik
2450 | Kliimaseadmete TH | Kaugjahutus (jahutussõlm)
2450 | Kliimaseadmete TH | Külmaaine CO2 ekv 500+
2450 | Kliimaseadmete TH | Külmaaine CO2 ekv 50-500, 500+ automaatne tuvastus
2450 | Kliimaseadmete TH | Külmaaine CO2 ekv 5-50, 50-500 automaatse tuvastusega
2450 | Kliimaseadmete TH | Külmaaine CO2 ekv 5-50 automaatse tuvastusega
2450 | Kliimaseadmete TH | Külmamasin
2450 | Kliimaseadmete TH | Litsents
2450 | Kliimaseadmete TH | Õhukuivati
2450 | Kliimaseadmete TH | Splitsüsteem (aastaringne) siseosa
2450 | Kliimaseadmete TH | Splitsüsteem (aastaringne) välisosa
2450 | Kliimaseadmete TH | Splitsüsteem (suvine) siseosa
2450 | Kliimaseadmete TH | Splitsüsteem (suvine) välisosa
2450 | Kliimaseadmete TH | Täppiskonditsioneer
2450 | Kliimaseadmete TH | Täppiskonditsioneeri siseosa
2450 | Kliimaseadmete TH | Tarkvara
2450 | Kliimaseadmete TH | Veepihustusniisuti
2450 | Kliimaseadmete TH | Ventilatsiooni jahutus (otseaurustus)
2450 | Kliimaseadmete TH | Ventilatsiooni jahutus (vahesoojuskandja)
2460 | Hooneautomaatika TH | Hooneautomaatika komponent
2460 | Hooneautomaatika TH | Automaatikakilp
2460 | Hooneautomaatika TH | Hooneautomaatika
2470 | Gaasipaigaldise ja erigaasivarustuse TH | A-kategooria gaasipaigaldise audit – gaasipaigaldised töörõhuga kuni 0,1 baari (kaasa arvatud)
2470 | Gaasipaigaldise ja erigaasivarustuse TH | B-kategooria gaasipaigaldise audit – gaasipaigaldised töörõhuga üle 0,1 baari kuni 5 baari (kaasa arvatud)
2470 | Gaasipaigaldise ja erigaasivarustuse TH | C-kategooria gaasipaigaldise audit - gaasipaigaldised töörõhuga üle 5 baari kuni 16 baari (kaasa arvatud)
2470 | Gaasipaigaldise ja erigaasivarustuse TH | D-kategooria gaasipaigaldise audit– gaasipaigaldised töörõhuga üle 16 baari.
2470 | Gaasipaigaldise ja erigaasivarustuse TH | Gaasipaigaldis
2470 | Gaasipaigaldise ja erigaasivarustuse TH | Gaasipaigaldise järelevaataja
2470 | Gaasipaigaldise ja erigaasivarustuse TH | Litsents
2470 | Gaasipaigaldise ja erigaasivarustuse TH | Tarkvara
2480 | Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemide TH | Suitsueemaldusaken
2480 | Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemide TH | Infotabloo
2480 | Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemide TH | Juhtimiskeskus
2480 | Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemide TH | Katusekuppel
2480 | Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemide TH | Suitsuärastus lahendusviis 2 (aknad, luugid)
2480 | Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemide TH | Suitsuärastus lahendusviis 3 (ventilaatorid)
2480 | Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemide TH | Suitsueemaldusklapp
2480 | Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemide TH | Suitsueemaldusluuk
2480 | Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemide TH | Suitsueemaldus ventilaator
2480 | Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemide TH | Suitsueemalduse häirenupp
2480 | Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemide TH | Tuule- ja vihmaandur
2490 | Muude siseruumides keskkonnatingimusi kujundavate süsteemide TH | Infrapunasaun
2490 | Muude siseruumides keskkonnatingimusi kujundavate süsteemide TH | Muu siseruumi keskkonnatingimusi kujundav süsteem
2490 | Muude siseruumides keskkonnatingimusi kujundavate süsteemide TH | Aurusauna aurugeneraator
2490 | Muude siseruumides keskkonnatingimusi kujundavate süsteemide TH | Litsents
2490 | Muude siseruumides keskkonnatingimusi kujundavate süsteemide TH | Tarkvara
2510 | Käidukorraldus | Elektripaigaldis
2520 | Käidutööd | Keskpinge jaotla
2520 | Käidutööd | Peaarvesti
2520 | Käidutööd | Pistikupesa
2520 | Käidutööd | Alamarvesti
2520 | Käidutööd | Alajaam
2520 | Käidutööd | Jaotuskilp
2520 | Käidutööd | Elektriarvesti
2520 | Käidutööd | Elektriline konvektor
2520 | Käidutööd | Elektriline põrandaküte
2520 | Käidutööd | Elektripaigaldis
2520 | Käidutööd | Kilbikomponendid
2520 | Käidutööd | Küttekaabel
2520 | Käidutööd | Liigpingepiirik
2520 | Käidutööd | Liitumispunkt
2520 | Käidutööd | Mobiilse generaatori ühendus
2520 | Käidutööd | Peajaotla
2520 | Käidutööd | Programmkell
2520 | Käidutööd | Sisevalgustus
2520 | Käidutööd | Trafo (keskpinge)
2520 | Käidutööd | Valgustuse juhtimissüsteem
2520 | Käidutööd | Välisvalgustus
2530 | Turvavalgustussüsteemide käit | Hädavalgustus
2530 | Turvavalgustussüsteemide käit | Hädavalgustuse automaatne kontrollsüsteem
2530 | Turvavalgustussüsteemide käit | Litsents
2530 | Turvavalgustussüsteemide käit | Tarkvara
2540 | Rikkevoolukaitselülitite testimine | Rikkevoolukaitselüliti
2550 | Elektrotehnilised mõõtmised | 1. liigi paigaldis, alates 2000 a
2550 | Elektrotehnilised mõõtmised | 1. liigi paigaldis, kuni 2000 a
2550 | Elektrotehnilised mõõtmised | 2. liigi paigaldis, alates 2000 a
2550 | Elektrotehnilised mõõtmised | 2. liigi paigaldis, kuni 2000 a
2550 | Elektrotehnilised mõõtmised | 3. liigi paigaldis, alates 2000 a
2550 | Elektrotehnilised mõõtmised | 3. liigi paigaldis, kuni 2000 a
2560 | Elektripaigaldise korraline audit | 1. liigi paigaldis, alates 2000 a
2560 | Elektripaigaldise korraline audit | 1. liigi paigaldis, kuni 2000 a
2560 | Elektripaigaldise korraline audit | 2. liigi paigaldis, alates 2000 a
2560 | Elektripaigaldise korraline audit | 2. liigi paigaldis, kuni 2000 a
2560 | Elektripaigaldise korraline audit | 3. liigi paigaldis, alates 2000 a
2560 | Elektripaigaldise korraline audit | 3. liigi paigaldis, kuni 2000 a
2610 | Arvutivõrgu TH | Arvuti
2610 | Arvutivõrgu TH | Kaablivõrk
2610 | Arvutivõrgu TH | Litsents
2610 | Arvutivõrgu TH | Ruuter
2610 | Arvutivõrgu TH | Server
2610 | Arvutivõrgu TH | Switch
2610 | Arvutivõrgu TH | Tarkvara
2620 | Telefonivõrgu TH | Keskseade
2620 | Telefonivõrgu TH | Litsents
2620 | Telefonivõrgu TH | Tarkvara
2620 | Telefonivõrgu TH | Telefoniaparaat
2630 | Meediasüsteemi TH | Projektor
2630 | Meediasüsteemi TH | Meediakeskus
2640 | Helindussüsteemi TH | Juhtpult
2640 | Helindussüsteemi TH | Keskseade
2640 | Helindussüsteemi TH | Kõlar
2640 | Helindussüsteemi TH | Litsents
2640 | Helindussüsteemi TH | Tarkvara
2640 | Helindussüsteemi TH | Võimendi
2650 | Tehnoseadmete ja -süsteemide jälgimise automaatika TH | Litsents
2650 | Tehnoseadmete ja -süsteemide jälgimise automaatika TH | Riistvara
2650 | Tehnoseadmete ja -süsteemide jälgimise automaatika TH | Tarkvara
2690 | Kellasüsteemi TH | Kellasüsteem
2690 | Kellasüsteemi TH | Lindirobot
2690 | Kellasüsteemi TH | Litsents
2690 | Kellasüsteemi TH | ORS antenn
2690 | Kellasüsteemi TH | Raadiojaam
2690 | Kellasüsteemi TH | SMS kommunikaator
2690 | Kellasüsteemi TH | Tarkvara
2690 | Kellasüsteemi TH | Virtuaalklaster
2710 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Autotõstuk
2710 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Kaubalift >300kg
2710 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Kaubalift <300kg
2710 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Korvtõstuk
2710 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Kraana
2710 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Lift
2710 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Litsents
2710 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Platvormtõstuk >300kg
2710 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Platvormtõstuk <300kg
2710 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Ripptöölava
2710 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Tarkvara
2710 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Telfer
2710 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete TH | Trepitõstuk
2720 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, UPS, RLA) TH | Kütusemahuti
2720 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, UPS, RLA) TH | Kütusemahuti > 5m3
2720 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, UPS, RLA) TH | Generaator
2720 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, UPS, RLA) TH | Litsents
2720 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, UPS, RLA) TH | Päikeseelektrijaam
2720 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, UPS, RLA) TH | Päikesepaneel
2720 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, UPS, RLA) TH | Reaktiivvõimsuse kompensaator
2720 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, UPS, RLA) TH | RLA
2720 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, UPS, RLA) TH | Tarkvara
2720 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, UPS, RLA) TH | Tuulegeneraator
2720 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, UPS, RLA) TH | UPS
2720 | Elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, kondensaatorseade, UPS, RLA) TH | Päikesepargi akupank
2730 | Transpordivahendite TH | Transpordivahend
2740 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete järelevaataja tegevused | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete järelevaataja
2740 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete järelevaataja tegevused | Litsents
2740 | Liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete järelevaataja tegevused | Tarkvara
2750 | Tolmuärastussüsteemide TH | Aspiratsioonisüsteem
2750 | Tolmuärastussüsteemide TH | Keskustolmuimeja
2760 | Jäätmeärastussüsteemide TH | Jäätmeärastus
2760 | Jäätmeärastussüsteemide TH | Litsents
2760 | Jäätmeärastussüsteemide TH | Tarkvara
2770 | Külmutussüsteemide TH | Külmutusseade
2770 | Külmutussüsteemide TH | Litsents
2770 | Külmutussüsteemide TH | Tarkvara
2780 | Suruõhusüsteemide TH | Kolbkompressor
2780 | Suruõhusüsteemide TH | Kruvikompressor
2780 | Suruõhusüsteemide TH | Suruõhukuivati
2790 | Muude erisüsteemide TH | Muu erisüsteem
2790 | Muude erisüsteemide TH | Elektriauto laadimisjaam
2790 | Muude erisüsteemide TH | Infotabloo
2790 | Muude erisüsteemide TH | Litsents
2790 | Muude erisüsteemide TH | Mahuti
2790 | Muude erisüsteemide TH | Suruõhu kontrollsüsteem
2790 | Muude erisüsteemide TH | Surveanum
2790 | Muude erisüsteemide TH | Tankur
2790 | Muude erisüsteemide TH | Tarkvara
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Aku
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Aspiratsiooni suitsuandur
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | ATS keskseade
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | ATS keskseadme kordusnäidu paneel
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Häireedastusseade - 112
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Häireedastusseade - GSM/GPRS modem
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Häireedastusseade - turvafirma raadiosaatja
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Häirekell
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Häiresireen
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Infotabloo
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Ioon suitsuandur
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | IP aadress
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Kombineeritud andur
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | LED indikaator
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Leegiandur
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Litsents
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Lühiseeraldaja
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Optiline liiniandur
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Optiline suitsuandur
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Server
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Sireenimoodul
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Sisendmoodul
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Sisendmoodul (konventsionaalne ahel)
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Sisend/väljundmoodul
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Suitsuandur
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Tagavarakoopia (backup)
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Tarkvara
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Temperatuuriandur
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Temperatuuritundlik kaabel
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Toiteplokk
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Töökoha klient/arvuti
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Tulekahjuteatenupp
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Tuleohutusautomaatika (TOA)
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Uksehoidemagnet
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Väljundmoodul
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Vilkur
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | Zener barjäär
2810 | Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide TH | RS süsteem
2820 | Häireseadmestiku TH | Aktiivne infrapuna kiir
2820 | Häireseadmestiku TH | Aku
2820 | Häireseadmestiku TH | Analoogmoodul
2820 | Häireseadmestiku TH | Etherneti moodul
2820 | Häireseadmestiku TH | Häireedastusseade - GSM/GPRS modem
2820 | Häireseadmestiku TH | Häireedastusseade - TCP/IP moodul
2820 | Häireseadmestiku TH | Häireedastusseade - turvafirma raadiosaatja
2820 | Häireseadmestiku TH | IP aadress
2820 | Häireseadmestiku TH | Juhtmevaba paanikanupp
2820 | Häireseadmestiku TH | Keskseade
2820 | Häireseadmestiku TH | Klaasipurunemisandur
2820 | Häireseadmestiku TH | Laiendusmoodul
2820 | Häireseadmestiku TH | LAN isolaator
2820 | Häireseadmestiku TH | Lifti moodul
2820 | Häireseadmestiku TH | Liikumisandur
2820 | Häireseadmestiku TH | Liikumisandur 360º
2820 | Häireseadmestiku TH | Liikumisandur PIR+AM
2820 | Häireseadmestiku TH | Liikumisandur PIR+MW
2820 | Häireseadmestiku TH | Litsents
2820 | Häireseadmestiku TH | Magnetkontakt
2820 | Häireseadmestiku TH | Mikrofonikaabel
2820 | Häireseadmestiku TH | Mikrolaine barjäär
2820 | Häireseadmestiku TH | Optiline suitsuandur
2820 | Häireseadmestiku TH | Perimeetri valvekaabel
2820 | Häireseadmestiku TH | PIR Liikumisandur
2820 | Häireseadmestiku TH | Põrutusandur
2820 | Häireseadmestiku TH | Raadiomoodul
2820 | Häireseadmestiku TH | Seismoandur
2820 | Häireseadmestiku TH | Server
2820 | Häireseadmestiku TH | Sisesireen
2820 | Häireseadmestiku TH | Sõrmistik
2820 | Häireseadmestiku TH | Statsionaarne paanikanupp
2820 | Häireseadmestiku TH | Tagavarakoopia (backup)
2820 | Häireseadmestiku TH | Tarkvara
2820 | Häireseadmestiku TH | Temperatuuriandur
2820 | Häireseadmestiku TH | Temperatuuri-ja niiskusandur
2820 | Häireseadmestiku TH | Toiteplokk
2820 | Häireseadmestiku TH | Töökoha klient/arvuti
2820 | Häireseadmestiku TH | Välisireen
2820 | Häireseadmestiku TH | Väljundmoodul
2820 | Häireseadmestiku TH | Veelekkeandur
2820 | Häireseadmestiku TH | RS süsteem
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Keskseade (video)
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | ANPR numbrituvastus kaamera
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Arhiivi pikkus
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Ethernet ülepinge kaitse
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Hübriid termokaamera
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Hübriid termo pöördkaamera (PTZ)
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | I/O moodul
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | IP aadress
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Keskseade
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Kuppelkaamera
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Litsents
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Media konverter
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | PoE switch
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | PoE toiteseade
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Pöördkaamera juhtpult
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Pöördkaamera (PTZ)
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Salvesti
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Salvestusmassiiv
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Server
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Sisekaamera
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Süsteemi UPS
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Tagavarakoopia (backup)
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Tarkvara
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Termokaamera
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Töökoha klient/arvuti
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Torukaamera
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Välikaamera
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | Võrguseade
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | WiFi link
2830 | Jälgimisseadmestiku TH | RS süsteem
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Elektrooniline lukk
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Aku
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Biomeetriline tuvastusseade
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Evakuatsiooniukse avamisnupp
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Fonosüsteem
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | GSM/Ethernet kontroller
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | IP aadress
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Kaardilugeja
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Kaardilugeja koos sõrmistikuga
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Keskseade
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Läbipääsukaart
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Litsents
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Lukukeele asendiandur
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Lüüs
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Magnetkontakt
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Peakontroller
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Server
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Tagavarakoopia (backup)
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Tarkvara
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Toiteplokk
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Töökoha klient/arvuti
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Turnikee
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Ukse avamisnupp
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Ukse avamisnupp (juhtmevaba)
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Ukse kontroller
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | Laiendusmoodul
2840 | Läbipääsu kontrollsüsteemi TH | RS süsteem
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Kohtkustutussüsteem
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Gaaskustutussüsteem
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Gaaskustutussüsteemi balloon
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Litsents
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Sprinklersüsteem
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Sprinklersüsteemi bensiini mootor
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Sprinklersüsteemi diisel mootor
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Sprinklersüsteemi mahuti
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Sprinklersüsteemi pihusti
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Sprinklersüsteemi pump
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Sprinklersüsteemi vesiajamiga alarmseade
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Tarkvara
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Veeudusüsteem
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Veeudusüsteemi diisel mootor
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Veeudusüsteemi filter
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Veeudusüsteemi mahuti
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Veeudusüsteemi pihusti
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Veeudusüsteemi pump
2850 | Automaatse tulekustutussüsteemi TH | Veeudusüsteemi ventiil
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Autonoomne suitsuandur
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Autonoomne vingugaasiandur
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Droonitõrje
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Inva WC väljakutsesüsteem
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Isikukaitse
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Kehatemperatuurikontrolliseade
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Litsents
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Mobiilne metallidetektor
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Pagasi röntgen-läbivalgustusseade
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Sõiduki põhjaskanner
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Statsionaarne body-scanner
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Statsionaarne metallidetektor
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Südamelöögituvastus
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Tarkvara
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Tulekustuti sisetingimustes (CO2)
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Tulekustuti sisetingimustes (pulber)
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Tulekustuti sisetingimustes (vesi, vaht, keemia)
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Tulekustuti välistingimustes (CO2)
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Tulekustuti välistingimustes (pulber)
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Tulekustuti välistingimustes (vesi, vaht, keemia)
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Tulekustuti välitingimustes (pulber)
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Tuletõkkesektsioonide terviklikkuse kontroll
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Elektrooniline võtmekapp
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Elektrooniline relvakapp
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Elektrooniline laekakapp
2890 | Muude turvasüsteemide TH | Tulekustutustekk
2910 | Hooldustöötajate kulu | Hooldustöötaja
2920 | Mööbli hooldus ja remont | Mööbli hooldus ja remont
2930 | Muud tehnohoolduse kulud | Tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine
2930 | Muud tehnohoolduse kulud | Muu tehnohooldus
2940 | Kasutajate vajadustest teostatavad kiirtööd | Kasutajate vajadustest teostatav kiirtöö
2960 | Avarii-dispetšerteenus | Avarii-dispetšerteenus